附件2

白城绿电产业示范园区配套电源规划

以白城市洮北区为核心，整合100公里半径内全市风、光资源，规划建设容量为1363万千瓦风电场、928万千瓦光伏电站，作为白城绿电产业示范园区的增量配套电站。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场区规划汇总表 | | | | | |
| 对应半径  （km） | 地区 | 场址名称 | 规划面积  （k㎡） | 实际可利用面积  （k㎡） | 风电容量  （mw） |
| 20 | 洮北区 | 种羊场风电场 | 124 | 80 | 400 |
| 双龙风电场 | 16 | 10 | 50 |
| 六家子风电场 | 14 | 10 | 50 |
| 20-30 | 洮北区 | 双嫩风电场 | 16 | 10 | 50 |
| 车力风电场 | 17 | 10 | 50 |
| 古城风电场 | 17 | 10 | 50 |
| 镇赉县 | 架其风光场 | 68 | 40 | 200 |
| 30-50 | 洮北区 | 洮北风电场 | 12 | 10 | 50 |
| 镇赉县 | 大岗风电场 | 35 | 30 | 150 |
| 大围子风电场 | 49 | 40 | 200 |
| 哈拉风电场 | 38 | 30 | 150 |
| 大安市 | 叉干镇风电场 | 160 | 100 | 500 |
| 洮南市 | 蛟流河风电场 | 29 | 20 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-70 | 镇赉县 | 兴隆风电场 | 269 | 247 | 1235 |
| 英华风电场 | 64 | 63 | 320 |
| 东屏风电场 | 17 | 15 | 75 |
| 通榆县 | 四家子风电场 | 136 | 87 | 435 |
| 双岗风电场 | 311 | 188 | 940 |
| 70-80 | 镇赉县 | 乌木风电场 | 281 | 207 | 1030 |
| 大安市 | 兴学风场 | 37 | 26 | 130 |
| 平安风电场 | 90 | 40 | 200 |
| 通榆县 | 八面风光场 | 359 | 170 | 850 |
| 四井子风光场 | 289 | 208 | 1040 |
| 80-100 | 洮南市 | 胡力吐风电场 | 605 | 181 | 905 |
| 大安市 | 两家子风光场 | 375 | 281 | 1405 |
| 通榆县 | 长胜风电场 | 360 | 203 | 1015 |
| 光明风电场 | 50 | 35 | 175 |
| 什花道风光场 | 836 | 375 | 1875 |
| 合 计 |  |  | 4674 | 2726 | 13630 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏场区规划汇总表 | | | | | |
| 对应半径  （km） | 地区 | 场址名称 | 规划面积  （k㎡） | 实际可利用面积  （k㎡） | 光伏容量  （mw） |
| 20 | 洮北区 | 高平水面光伏 | 9 | 8 | 200 |
| 20-30 | 洮北区 | 四间房光伏 | 6 | 4 | 100 |
| 宝山光伏 | 4 | 2 | 50 |
| 种羊场光伏 | 4 | 4 | 100 |
| 镇赉县 | 架其风光场 | 68 | 4 | 100 |
| 新立光伏 | 3 | 2 | 50 |
| 30-50 | 镇赉县 | 长安光伏 | 13 | 12 | 300 |
| 三家子光伏 | 8 | 8 | 200 |
| 四海光伏 | 4 | 4 | 100 |
| 大安市 | 东风马场光伏 | 24 | 12 | 300 |
| 洮南市 | 大通光伏 | 4 | 4 | 100 |
| 张家店光伏 | 10 | 10 | 250 |
| 50-70 | 洮北区 | 石头井子光伏 | 2 | 2 | 50 |
| 镇赉县 | 洋沙泡光伏 | 33 | 33 | 830 |
| 西力吐光伏 | 13 | 12 | 300 |
| 大安市 | 新平安光伏 | 5 | 5 | 125 |
| 丰收光伏 | 10 | 6 | 150 |
| 洮南市 | 东方红光伏 | 12 | 11 | 275 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70-80 | 镇赉县 | 铁力光伏 | 11 | 11 | 265 |
| 大安市 | 红岗子光伏 | 13 | 7 | 175 |
| 通榆县 | 八面风光场 | 359 | 174 | 870 |
| 四井子风光场 | 227 | 159 | 795 |
| 80-100 | 大安市 | 来福光伏 | 17 | 15 | 375 |
| 两家子风光场 | 375 | 200 | 1000 |
| 幸福光伏 | 4 | 4 | 85 |
| 通榆县 | 和平光伏 | 10 | 5 | 125 |
| 什花道风光场 | 836 | 380 | 2010 |
| 合 计 |  |  | 2084 | 1099 | 9280 |