白城市市场监督管理局移动式压力容器、气瓶充装单位许可事中事后监管实施细则

一、适用范围

本细则适用于白城市市场监督管理局对全市范围内气瓶、移动式压力容器充装单位进行事中事后监督检查。

二、职权依据

1.《中华人民共和国特种设备安全法》；

2.《特种设备安全监察条例》(国务院令第 549 号)；

3.《特种设备现场安全监督检查规则》。

三、监管方式及检查人员

（一）监管方式：日常监督检查与专项监督检查相结合。

（二）实施执法检查工作的人员应符合以下条件：

1.应有两名以上（含两名）取得“行政执法证”资格证的人员；

2.应有一名以上（含一名）相关专业的特种设备专家。

四、检查工作程序

（一）检查前工作准备

1.明确检查时间。

2.准备检查需要的执法文书、证件、照相机等材料及设备。

3.了解被检查单位基本信息。

4.明确检查项目与具体内容。

5.对照检查内容，准备相关法律、法规、规范、标准及检查项目表。

6.检查人员职责分工。

（二）检查程序

1.到企业开始检查前，应首先向被检查单位的接待人员出示证件，表明身份并说明来意，告知检查的目的，介绍检查组成员，检查依据、检查内容、检查流程及检查纪律，要求被检查单位指派并确定陪同人员。

2.按照检查人员职责分工实施检查并填写《气瓶、移动式压力容器充装单位检查事项》（见附件1）。

3.检查所有的内容结束后，填写《特种设备现场安全监督检查记录》（见附件2）。

4.检查过程中发现被检查单位存在涉嫌违反《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》规定和安全技术规范要求的行为或者所使用的特种设备存在事故隐患的：

（1）制发《特种设备安全监察指令书》（附件3），责令采取措施改正或消除事故隐患。

（2）对于违法、违规行为，收集证明违法、违规事实的相关证据材料，具备条件的，采取照相、录相等记录方式记录违法违规行为或事实。

（3）需要采取强制措施的，根据法律法规的规定，经当地特种设备安全监管部门负责人批准，执法人员告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径并听取当事人的陈述、申辩后，对违法物品实施封存或扣押，或对违法场所予以查封。

（三）结束检查

1.将检查情况向受检单位反馈。

2.制作《特种设备现场安全监督检查记录》，并有检查人员、记录人员和受检单位代表的签字确认。需要特种设备安全监管部门下发《特种设备安全监察指令书》的，指令书由监察人员和受检单位负责人签字确认。

3.存在严重违法、违规行为，需要对违法、违规行为采取措施、处置的，依照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》进行处理。

4.对需要被检查单位签字确认，而被检查单位拒绝签字确认的，执法人员应当向被检查单位解释有关法律规定和要求，明确告知被检查单位有配合检查的义务，尽可能由被检查单位进行签字确认，如被检查单位仍予拒绝的，执法人员应当在执法文书或者其他有关材料上载明情况，并以录音、录像等视听资料加以证明，必要时，邀请第三方作为见证人。

5.对需要被检查单位签字进行签收，而被检查单位拒绝签字签收的，执法人员应当向被检查单位解释有关法律规定和要求，明确告知被检查单位有签收法律文书的义务，尽可能由被检查单位进行签字签收。如被检查单位仍予拒绝的，执法人员应当采取留置送达的方式，在《特种设备现场安全监督检查记录》中载明被检查单位拒绝留置送达的情况，并以录音、录像等视听资料加以证明，《送达回证》的送达方式记载为留置送达。必要时，邀请第三方作为见证人。

6.执法人员整理检查材料，礼貌告别被检验单位，结束本次检查。

7.存在严重违法、违规行为的，特种设备安全监管部门应以书面的形式报告当地人民政府。

五、重点检查内容

1.许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续。

检查方法：现场查验受检单位提供的营业执照和许可证原件，查看是否在有效期内，单位名称与地址、许可证是否一致。

2.是否超范围充装。

检查方法：到充装车间现场检查已充装的气瓶或移动式压力容器，气瓶或移动式压力容器所标注的介质与许可证许可的充装介质是否相符。

3.现场作业人员是否有有效证件。

检查方法：至少从现场作业人员中抽查两名，查验是否持有对充装作业相对应的特种设备作业人员证书，并在有效期内。

4.是否有充装活动记录。

检查方法：检查充装活动记录。

5.所使用的压力容器、压力管道等特种设备是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告。

检查方法：查验压力容器和压力管道使用登记证和定期检验报告，是否齐全并在有效期内。

6.抽查是否对自有产权气瓶办理使用登记。

检查方法：至少抽查两只自有产权的气瓶，核对是否有使用登记材料。

7.抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定。

检查方法：到充装车间现场至少抽查五只已充装的气瓶，由技术专家查验标志、漆色是否符合规定。

8.抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶。

检查方法：到充装车间现场至少抽查五只已充装的气瓶，由技术专家查验是否在检验有效期内；是否为已超过使用年限的以及使用过的非重复充装气瓶。

六、检查材料归档

1.执法人员在现场检查过程中未发现违法、违规行为，无需进一步处理的，对检查情况和材料进行汇总、分类、归档备查。

2.执法人员在现场检查过程中下发《特种设备安全监察指令书》的，要跟踪落实整改，指令书复印件与检查材料一并保存。

3.执法人员在现场检查过程中发现严重违法、违规行为，要依法按程序调查处理。

七、附则

本细则由白城市市场监督管理局责解释。

附件：1.气瓶、移动式压力容器充装单位检查事项表

2.特种设备现场安全监督检查记录

3.特种设备安全监察指令书

附件1：

气瓶、移动式压力容器充装单位检查事项表

| 类别 | 检查 项目 | 检查项 目编号 | 检查内容 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充装 | 许可 资格 | 1 | 许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续 |  |
|  |  | 2 | 是否超范围充装 |  |
|  | 作业 人员 | 3 | 现场作业人员是否有有效证件 |  |
|  | 质量安全管理 | 4 | 是否有充装活动记录 |  |
|  | 设备 条件 | 5 | 所使用的压力容器、压力管道等特种设备是否办理使用登记，并有有效的定期检验报告 |  |
|  | 充装气瓶要求 | 6 | 抽查是否对自有产权气瓶办理使用登记 |  |
|  |  | 7 | 抽查已充气气瓶上标志、漆色是否符合规定 |  |
|  |  | 8 | 抽查是否充装超期未检、超过使用年限以及使用过的非重复充装气瓶 |  |

检查人员：        记录人员：     日期：   年  月  日

附件2：

特种设备双随机抽查事项监督检查记录

| 检查日期 | 年 月 日 时 分至 时 分 |
| --- | --- |
| 被检查单位情况 | 单位名称： | 法定代表人（负责人）： |
|  | 地址： |
|  | 联系人： | 职务： | 联系电话： |
|  | 类别：□设计□制造□安装□改造□维修□气瓶充装□移动式压力容器充装 |
| 抽查事项名称 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  |  |
| 监督检查中发现的主要问题（可另附续页） |
| 处理措施：□下达监察指令书 □实施查封 □实施扣押 □其他： |
| 被检查单位对检查记录的意见： 签 名： 日 期： 年 月 日 |
| 检查人员： 记录员： 日 期 年 月 日 |

附件3：

特种设备安全监察指令书

（   ）监特令[      ]第   号

：

经检查，你单位（人）在特种设备安全方面存在下列问题：

上述问题违反了                               第       条

的规定，根据                                     第      条、

的规定，责令你单位（个人）于     年  月  日前采取以下措施予以改正或者消除事故隐患：

如对本指令书不服，可在接到指令书之日起60日之内向

申请行政复议，或者于3个月内向        人民法院提起行政诉讼。复议和起诉期间，不得停止改正或者停止消除事故隐患。

检查人员签名：

被检查单位（负责人）签名：

（特种设备安全监管部门公章或者安全监察专用章）

年  月  日

备注：本指令书一式两份，发出部门、被检查单位各一份。